e-CQS强检平台备案操作说明
强制检定备案工作共四步：一、注册企业账户；二、用户登录；三、台账维护；四、预约申请。 
一、用户注册
备案地址：http://psp.e-cqs.cn/；点击首页右上角"注册"
选择用户类型：企业注册
如无法成功注册或未通过审核，请拨打400-813-5888客服电话。
二、用户登录
    在首页右上角点"登录"，填写用户名和密码登录。当用户名密码错误或遗忘时，可通过"忘记密码"或400-813-5888客服电话找回。
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三、台账维护
1.点击:强制检定工作计量器具管理的“在线办理”，选择强检器具台账维护的“直接办理”，点击下方的“新增”逐条添加需要强制检定的工作计量器具（也可选择导入进行批量添加）
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 (
点击
"
新增
"
,添加计量器具
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 (
输入器具
名称，
一级目录
（可选）
，
二级目录
（可选）
，
出厂
编号
（必须和设备一致且具有唯一性）
，
型号
规格，测量范围，
准确度等级，
生产
厂家，
器具
产地，安装
/
使用
地点
，
器具
数量，器具用途
及送检
方式等信息，
点击
"
确定
"
按钮，
完成新增
器具。
)[image: ]
器具名称和对应一级二级目录举例：
数字指示秤（或电子地上衡）：一级目录：非自动衡器，二级目录：非自动衡器。
2.点击"确定"按钮，完成新增器具。
四、预约申请
1.重回"我要办"界面，选择：强检器具预约申请的直接办理。[image: ]

2. 点击"新增"，添加预约单；点击"选择器具"，方框内勾选需要预约的计量器具;点击"选择",回到新增预约单界面;点击"提交申请"，提交预约单。
 (
1.点击
"
新增
"
，可新增预约单
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 (
4.器具选择后点击
"
提交申请
"
) (
2.点击
"
选择器具
"
)[image: ]
 (
3.勾选需要预约的计量器具,点击
"
选择
"
,回到新增预约单界面（如前一张图）
)[image: ]

3. 重回预约单列表，选择需要查看的预约单，点击“预约单详情”，查看器具是否分配，成功分配后第二天即可送检
[image: ]
 (
查看是否分配
成功
)[image: {G~MO]7R$E67@PC7NPSCZVU]
平台客服：400-813-5888   
技术咨询：0572-2523019
[bookmark: _GoBack]医疗衡器专业咨询：0572-2523065
流量雷达专业咨询：0572-2523079
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